## Chào giá
PHỤ LỤC
Danh mục hàng hóa, thiết bị, dịch vụ liên quan đề nghị chào giá
( Đinh kèm thư mời chào giá số ..… ngày 23 tháng 9 năm 2024 của Bệnh viện đa khoa huyện Hoằng Hóa)
STT | Tên hàng hóa | Thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng dự kiến
1 | Dung dịch khử nhiễm và làm sạch dụng cụ nội khoa, ngoại khoa và dụng cụ nội soi | Thành phần: Didecyldimethyl ammonium chloride, Chlorhexidine digluconate, chất hoạt động bề mặt non-ionic. Làm sạch và khử khuẩn dụng cụ y tế. Nồng độ sử dụng 0,5%, pH = 6.6 - 7.6 Thời gian tiếp xúc: từ 5 phút Diệt virus HIV-1, HBV, HCV, HSV, Vacinia theo tiêu chuẩn châu Âu EN 17111 Đạt tiêu chuẩn ISO 15883, EN 14561, EN 14562, EN 14563, EN 17111 | lít | 78
2 | Dung dịch Povidone Iodine 10% | 10%kl/tt Povidone Iodine Hàm lượng phụ gia vừa đủ 100% | lít | 600
3 | Dung dịch tẩy rửa dụng cụ y tế | Dung dịch ngâm làm sạch dụng cụ y tế hoạt tính enzyme chứa thành phần: Enzyme Protease: 0,5% (w/w), Lipase: 0,2% (w/w), Amylase: 0,15% (w/w), Cellulase : 0,05% (w/w), Mannanase : 0,05% (w/w). Hiệu quả nhanh sau thời gian tối thiểu 1 phút. pH trung tính không gây ăn mòn dụng cụ. | Lít | 78
4 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn nhanh, rửa tay phẫu thuật | 4%kl/kl Chlorhexidine Digluconate.Hàm lượng phụ gia vừa đủ 100% | lít | 300
5 | Băng thun 3 móc | Băng thun 3 móc 10cm x 4.5m. Làm từ nguyên liệu sợi cotton, cao su tự nhiên co giãn. | Cuộn | 39
6 | Gạc phẫu thuật | Gạc phẫu thuật 7,5 x 7,5 x 6 lớp. Đóng gói bằng túi giấy y tế chuyên dụng có tem chỉ thị màu để phân biệt độ tiệt trùng của sản phẩm. Tiệt trùng; Không có hóa chất tẩy trắng; Thời gian chìm không quá 10 giây; Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên; Độ ẩm: Không quá 8%; Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính. | Miếng | 3000
7 | Gạc phẫu thuật ổ bụng | Gạc phẫu thuật ổ bụng 30 x 40 cm x 8 lớp. Đóng gói bằng túi giấy y tế chuyên dụng có tem chỉ thị màu để phân biệt độ tiệt trùng của sản phẩm. Tiệt trùng ; Không có hóa chất tẩy trắng; Thời gian chìm không quá 10 giây; Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên; Độ ẩm: Không quá 8%; Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính. | Miếng | 3000
8 | Bơm cho ăn 50ml | - Xy lanh dung tích 50ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. - Đốc xy lanh to lắp vừa dây cho ăn và có nắp đậy. - Bơm có vạch chia thể tích tối đa 60ml, vạch chia nhỏ nhất ≤ 1ml để tiện sử dụng cho trẻ em - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). - Đạt tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485. - Đạt tiêu chuẩn môi trường ISO 14001: 2015 | Cái | 500
9 | Kim lấy thuốc | Kim các số G18, G20, G23, Vỉ đựng kim có chỉ thị màu phân biệt các cỡ kim. Đạt tiêu chuẩn CE, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485. Có phiếu kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO 7864:2017 (của đơn vị thứ 3) Đạt tiêu chuẩn môi trường ISO 14001: 2015 | Cái | 40000
10 | Kim chọc dò và gây tê tuỷ sống các số | Đầu kim bén, giảm nguy cơ tụ máu dưới màng cứng. Thành kim mỏng cho dòng chảy tốt. Đốc kim trong suốt dễ quan sát dịch não tủy, có nhiều rãnh ngang giúp cầm chắc chắn. Đầy đủ các cỡ từ 16G đến 27G. Có màu sắc theo kích thước kim dễ lựa chọn. Xuất xứ nhóm nước G7 | Cái | 250
11 | Bộ truyền máu | Van khoá điều chỉnh, kim chai sản xuất từ hạt nhựa ABS nguyên sinh; Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn; Buồng nhỏ giọt có màng lọc dịch. Dây dẫn cấu tạo từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không gãy gập khi bảo quản và sử dụng; Đầu nối Luer lock có cơ chế xoay giúp cho việc gắn kết với kim luồn chắc chắn và dễ thao tác khi sử dụng. Dây dài ≥1500mm hoặc điều chỉnh theo yêu cầu, làm từ chất liệu PVC y tế không chứa DEHP, không gây sốt, không độc hại, tiệt trùng bằng khí EO. Kim sắc, các cỡ. Màng lọc ở bầu có kích thước lỗ lọc 200µm, tốc độ dòng chảy 20 giọt/ml. Có phiếu kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn : ISO 1099 Đạt tiêu chuẩn môi trường ISO 14001: 2015 | Bộ | 114
12 | Ống đặt nội khí quản có bóng | Ống đặt nội khí quản có bóng, làm bằng chất liệu nhựa PVC, có tia cản quang dọc thân ống. Sản phẩm được tiệt trùng. Các cỡ | Cái | 420
13 | Sonde Nelaton | - Ống thông tiểu được làm từ cao su thiên nhiên và bề mặt ống phủ Silicone để làm giảm phản ứng dị ứng - Ống thông tiểu được thông qua niệu đạo và vào bàng quang để dẫn thoát nước tiểu - Ống thông mềm tương thích với các chất bôi trơn - Đầu ống mềm, tròn được bít lại, với hai lỗ bên để thoát nước hiệu quả - Đóng gói riêng cho từng sản phẩm, Tiệt trùng bằng khí E.O | Cái | 1100
14 | Sonde Foley (ống thông đường tiểu) 2 nhánh các số | - 2 nhánh. Dây có chiều dài 40cm (có bóng thể tích 30ml) - Chất liệu cao su, độ cong thích hợp. Bề mặt tráng silicone để làm giảm phản ứng, dị ứng, trơn láng không gây tổn thương, không gây kích ứng da, không dể vỡ, đứt gãy. - Tiệt trùng bằng khí E.O, Đóng gói riêng từng đơn vị nhỏ nhất. Size 12Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr, 20Fr, 22Fr. | Cái | 1400
15 | Sonde Foley (ống thông đường tiểu) 3 nhánh các số | - 3 nhánh có bóng. Dây có chiều dài 40cm (có bóng thể tích 30ml) - Chất liệu cao su, độ cong thích hợp. Bề mặt tráng silicone để làm giảm phản ứng, dị ứng, trơn láng không gây tổn thương, không gây kích ứng da, không dể vỡ, đứt gãy. - Tiệt trùng bằng khí E.O, Đóng gói riêng từng đơn vị nhỏ nhất. Size số 16 đến 26. - Hạn sử dụng 5 năm. - Tiêu chuẩn ISO 13485: 2016/ EN ISO 13485: 2016; CE | Cái | 100
16 | Dây hút nhớt | Các số 5-6-8-10-12-14-16-18. Sản phẩm được kết cấu 02 phần. Dây dẫn và khóa van. Khoá van chia nhiều màu dễ phân biệt giữa các số, có 2 loại có nắp và không nắp. Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh không chứa DEHP, nhựa trong, nhẵn bóng tránh gây tổn thương, xây xước niêm mạc, đầu dây hút có 2 mắt phụ để hút. Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2,8x2,8 cm để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn CE, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485. Có phiếu kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn về độ vô khuẩn theo ISO 11737-2:2018, về lượng khí EO còn tồn dư sau tiệt trùng đạt tiểu chuẩn ISO 10993-7:2008 (của đơn vị thứ ba) | Cái | 750
17 | Chỉ khâu liền kim các loại, các cỡ | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 được bọc bởi 50% là Polyglactin 370 và 50% là Calcium Stearate số 3/0 dài 75cm, kim tròn đầu tròn SH Plus, có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim, bằng thép Ethalloy có phủ silicone cải tiến, dài 26mm 1/2 vòng tròn. Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày. Thời gian tự tiêu hoàn toàn: 56-70 ngày. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, CFS. | Lá | 500
18 | Chỉ khâu liền kim các loại, các cỡ | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 được bọc bởi 50% là Polyglactin 370 và 50% là Calcium Stearate số 3/0 dài 75cm, 1 kim tròn đầu tròn SH-2 Plus, có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim,bằng thép Ethalloy có phủ silicone cải tiến, dài 20 mm 1/2 vòng tròn. Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày. Thời gian tự tiêu hoàn toàn: 56-70 ngày. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, CFS. | Lá | 180
19 | Chỉ khâu liền kim các loại, các cỡ | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910, lớp vỏ 50% polyglactin 370 & 50% chất bôi trơn Calcium Stearate, chỉ số 1, dài 90cm, kim tròn đầu tròn CT, có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim, bằng thép Ethalloy có phủ silicone cải tiến, dài 40mm, 1/2 vòng tròn. Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày. Thời gian tự tiêu hoàn toàn: 56-70 ngày . | Lá | 2000
20 | Chỉ khâu liền kim các loại, các cỡ | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 được bọc bởi 50% là Polyglactin 370 và 50% là Calcium Stearate số 2/0 dài 75cm, kim tròn đầu tròn SH Plus, có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim, bằng thép Ethalloy có phủ silicone cải tiến, dài 26mm 1/2 vòng tròn. Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày. Thời gian tự tiêu hoàn toàn: 56-70 ngày. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, CFS. | Lá | 1300
21 | Chỉ không tan tổng hợp Nylon số 2/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 26 mm | Chỉ không tan tổng hợp Carelon (Nylon) số 2/0, dài 75 cm, sợi chỉ phủ silicon, kim tam giác 3/8c, dài 24 mm, Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả. Sợi chỉ có cấu trúc vững chắc, sợi tròn đều, dễ uốn, đàn hồi tốt | Lá | 200
22 | Chỉ tan chậm tự nhiên Chromic Catgut số 2/0 | Chỉ tan chậm tự nhiên Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 2/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm, Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde. Chỉ làm từ collagen tinh khiết từ thanh mạc ruột bò, sợi chắc, mềm dễ uốn Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả. Giữ vết khâu tốt trong vòng 14-21 ngày, tan hoàn toàn trong vòng 90 ngày | Lá | 2300
23 | Phim X-quang khô laser (25x30cm - 10x12inch) | .Phim Laser TRIMAX TXE được thiết kế để sử dụng làm phim chẩn đoán đa năng, được thiết kế để ghi lại đầy đủ các hình ảnh từ nhiều phương thức khác nhau bao gồm chụp cắt lớp vi tính, chụp mạch kỹ thuật số, chụp cộng hưởng từ, y học hạt nhân, siêu âm, chụp X quang thường quy, chụp X quang kỹ thuật số, và hình ảnh phim số hóa. Phim được phủ màu xanh, hỗ trợ lớp nền 7-mil polyester. - Có thể lưu trữ hình ảnh được hơn 100 năm ở nhiệt độ dưới 25°C, độ ẩm 30-50%R. Phim có mật độ hình ảnh tối đa Dmax 3.3. Xuất xứ nhóm nước G7. Tương thích, phù hợp với hệ thống máy in phim Trimax - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FSC (mỹ), FSC (pháp) | Tờ | 90000
24 | Phim XQ khô 20 x 25 cm | Phim X-quang laser (DI-HL) kích thước 20*25 cm được thiết kế đặc biệt chuyên dùng máy in phim Fujifilm laser Drypix. Cấu tạo gồm 4 lớp: lớp bảo vệ phía trên, lớp nền phim , lớp nhạy quang, lớp bảo vệ phía dưới. Phim có nền xanh, nhạy quang, mật độ quang tối đa: 3.3. Thành phần lớp bảo vệ phía trên: 86% gelatin; lớp nền phim 100% polyethylene terephthalate, độ dày của lớp nền phim: 170µm; lớp nhạy quang: 59% latex polymer và 36% phụ gia nhạy quang; lớp bảo vệ phía dưới: 88% gelatin. Nhiệt độ bảo quản phim mới: 10°C - 25°C, độ ẩm 30-60%RH. Xuất xứ nhóm nước G7 | Tờ | 1500
25 | Phim XQ siêu nhạy 30 x 40cm | Là loại phim nhạy chính sắc (orthochromatic) chất lượng cao. Công nghệ hạt mịn tráng phim siêu mỏng cho hình ảnh hạt mịn độ phân giải cao. Thích hợp cho chụp các ứng dụng tổng quát như : Sọ não, ngực, bụng, tứ chi, chụp mạch... Phim đảm bảo độ phân giải ảnh cao, ổn định không phụ thuộc vào máy rửa phim đặt ở chế độ rửa siêu nhạy 45 giây hay 90 giây, | Tờ | 8500
26 | Phim XQ khô laser 14x17inch | Dòng phim thang xám kỹ thuật số trực tiếp thế hệ thứ 2. Gồm nền polyethylene terephthalate dày 168 μm, tương đương 80% trọng lượng, phủ một lớp muối bạc hữu cơ hàm lượng khoảng 1.0 g/m² trong chất kết dính hữu cơ và một lượng nhỏ các chất phụ gia, bao phủ bên ngoài bởi một lớp bảo vệ trong suốt. Phù hợp với các dòng máy in Agfa Drystar. Có 2 FSC của châu Âu, Mỹ, Nhật, Úc, Canada. Xuất xứ châu Âu. Chứng nhận ISO 13485, CE. | Tờ | 7800
27 | Phim X-quang nha khoa | Phim và nước rửa được đựng trong túi nhựa, không gây kích ứng khi chụp. Kích thước phim: Túi đựng 3x17cm, film 3×4cm. | Tờ | 1900
28 | Khớp háng bán phần không xi măng | 1. Chuôi khớp (Stem) - Chất liệu hợp kim Titan TiAl6V4 - tiêu chuẩn DIN EN ISO 5832-3, phủ TPS (Titan Plasma Spray) tăng kết cấu trên bề mặt kim loại - Góc cổ thân 135 độ (standard) - Đầu chuôi dạng Taper 12/ 14 (5º42'30") - Kích cỡ chuôi (Stem Size): từ 6.25mm đến 20mm (mỗi size tăng 1.25mm) - Chiều dài chuôi (Stem Length) : 135, 140, 145, 150, 155 mm. '2. Chỏm xương đùi (Modular head) - Chất liệu : Cobalt-Chrome (CoCr) - tiêu chuẩn DIN EN ISO 5832-4 - Đường kính đầu (head): 22; 26; 28; 32; 36; cổ dài (0, ±3.5, +7, +10.5, +14, +17.5)mm; size S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL; cổ đầu 12/ 14 '3. Đầu Bipolar - Bên ngoài thép không gỉ có hàm lượng Nitơ cao (HNSS)- tiêu chuẩn DIN EN ISO 5832-9; bên trong vật liệu cao phân tử Ultra high polyetylen (UHMWPE) - tiêu chuẩn DIN EN ISO 5834-2 - Đường kính trong: 22; 28mm - Đường kính ngoài: từ 38mm đến 58mm (mỗi cỡ tăng 2mm); - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; CE | Bộ | 4
29 | Khớp háng toàn phần không xi măng | 1. Chuôi khớp (Stem) - Chất liệu hợp kim Titan TiAl6V4 - tiêu chuẩn DIN EN ISO 5832-3, phủ TPS (Titan Plasma Spray) tăng kết cấu trên bề mặt kim loại - Góc cổ thân 135 độ (standard) - Đầu chuôi dạng Taper 12/ 14 (5º42'30") - Kích cỡ chuôi (Stem Size): từ 6.25mm đến 20mm (mỗi size tăng 1.25mm) - Chiều dài chuôi (Stem Length) : 135, 140, 145, 150, 155 mm. '2. Chỏm xương đùi (Modular head) - Chất liệu: Cobalt-Chrome (CoCr) - tiêu chuẩn DIN EN ISO 5832-4; - Đường kính đầu (head): 22; 26; 28; 32; 36; cổ dài (0; ±3.5; +7; +10.5; +14; +17.5)mm; size S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL; cổ đầu 12/ 14 '3. Ổ cối (Acetabular Press-fit Shell) - Chất liệu hợp kim Titan TiAl6V4 - tiêu chuẩn DIN EN ISO 5832-3, phủ TPS (Titan Plasma Spray) tăng kết cấu trên bề mặt kim loại - Kích cỡ từ 38mm đến 82mm; mỗi cỡ tăng 2mm; - Trên ổ cối có 5 lỗ để bắt vít ổ cối. - Vít ổ cối: chất liệu hợp kim titanium TiAl64V - tiêu chuẩn DIN EN ISO 5832-3, gắn ổ cối với xương, đường kính 6.5mm; dài từ 25mm đến 50mm; mỗi bước tăng 5mm '4. Lót ổ cối (Inlay): - chất liệu vật liệu cao phân tử Ultra high polyetylen (UHMWPE) - tiêu chuẩn DIN EN ISO 5834-2; có gờ chống trượt 20 độ - Đường kính trong: 22, 26, 28, 32, 36 mm; - Kích cỡ (size): 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; CE | Bộ | 6
30 | Khớp háng bán phần không xi măng phủ TPS | * Cuống khớp: Vật liệu : Titanium alloy. Phủ Titanium Plasma Spray 1/3 phía đầu gần, thiết kế hình nêm cả hai chiều (kiểu Muller) - Kích cỡ chuôi: 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10 - Chiều dài chuôi: 130, 140,145, 150,155,160,165, 170,180,190mm. * Đầu Chỏm xương đùi - Vật liệu : REX Steel. - Đường kính: 28 mm (-5, -3, +0, +3, +5, +8, +12), size XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL. * Đầu chỏm Bipolar: - Vật liệu: REX Steel/PE. - Kích cỡ : 41 – 55 mm với mỗi bước tăng 1 mm và 58, 61mm - Đầu chỏm có thiết kế Excentric-tự định vị tâm xoay | Bộ | 2
31 | Khớp háng toàn phần không xi măng phủ TPS | * Cuống khớp: Vật liệu : Titanium alloy. Phủ Titanium Plasma Spray 1/3 phía đầu gần, thiết kế hình nêm cả hai chiều (kiểu Muller) - Kích cỡ chuôi: 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10 - Chiều dài chuôi: 130, 140,145, 150,155,160,165, 170,180,190mm. *Ổ cối: Vật liệu : Titanium alloy, phủ Titanium Plasma Spray. Có thể lắp được với cả 2 loại lớp đệm PE và Ceramic. -Thiết kế khóa chống xoay lớp đệm tại đáy ổ cối, có nút bịt đáy và lỗ vít ổ cối - Có thể gắn thêm đai cố định xung quanh viền ổ cối - Kích cỡ : 40 – 74 mm với mỗi bước tăng 2mm. * Lớp đệm: - Vật liệu : Polyetylene cao phân tử (Ultra-High-Molecular-Weight Polyethylene (UHMWPE)). có gờ chống trượt 20 độ - Đường kính trong : 22, 28,32 mm. - Kích cỡ: 31G, 33G, 35G, 37G, 39G, 44G, 48G. tương đương với ổ cối ĐK 40 - 74mm * Chỏm xương đùi - Chất liệu: REX Steel. - Đường kính đầu: 22(0; ±2, +3, +5mm); 28; 32, ( 0; ±3, ±5; +8; +12mm); size XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL. * Vít ổ cối: chất liệu hợp kim titanium TiAl64V, đường kính 6.5mm; dài từ 15mm đến 80mm; mỗi bước tăng 5mm | Bộ | 2
32 | Đầu côn vàng | Đầu côn vàng dung tích 200 ul, có khía làm từ nhựa PP, không kim loại, không DNAse, RNAse. Thiết kế phù hợp với các loại cây pipet trên thị trường, ôm khít đầu cây pipet, thành trong không dính nước, đảm bảo dung tích chính xác. | Cái | 4000
33 | Đầu côn xanh | Đầu côn xanh dung tích 1000 ul, có khía làm từ nhựa PP, không kim loại, không DNAse, RNAse. Thiết kế phù hợp với các loại cây pipet trên thị trường, ôm khít đầu cây pipet, thành trong không dính nước, đảm bảo dung tích chính xác. | Cái | 1000
34 | Giấy in siêu âm | Giấy in siêu âm đen trắng UPP-100S, Size 110mm*20m | Cuộn | 1300
35 | Kẹp rốn | Sản xuất từ chất liệu nhựa PP nguyên sinh, độ trơn láng cao. Không chứa độc tố DEHP. . | Cái | 1300
36 | Giấy in nhiệt Máy sinh hóa huyết học | Kích thước 50mm*30m*12mm, chất liệu bằng giấy trắng in nhiệt | Cuộn | 300
37 | Điện cực tim | Miếng dán điện cực nền xốp tự dính dùng trong đo ECG, Holter, theo dõi điện tim của người bệnh qua monitor cho người lớn - Chất liệu: Điện cực có một mặt gel dẫn điện có keo acrylate, một lớp nhựa ABS được tráng bạc, và một đầu nối thép không gỉ dẫn tín hiệu điện tâm đồ (ECG) tốt từ da đến màn hình ECG. Nền xốp kháng nước. - Kích thước: 4x 3.3 cm - Đặc tính: hình chữ nhật, góc bo tròn, thông thoáng, gel sử dụng ít chloride, dễ chịu cho da, nút điện cực có nắp bảo vệ. Độ dính tốt ngay cả trên bệnh nhân đổ mồ hôi. | Cái | 3200
38 | Dây nối bơm tiêm điện | Dây nối bơm tiêm điện có khóa kết nối luer lock được làm từ chất liệu PVC y tế trong suốt, đường kính trong 0.9mm, đường kính ngoài 1.9mm, có khoá chặn dòng. Độ dài của dây nối 150 cm. Tiệt trùng bằng EO, không gây sốt. Đạt tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485 | Cái | 700
39 | Ống nghiệm có chứa dung dịch Citrate 3,8% | Ống được làm bằng nhựa y tế PP, kích thước ống 12x75mm, Nắp bằng nhựa LDPE màu xanh lá. Hóa chất bên trong là Sodium Citrate nồng độ 3.8%. Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml riêng biệt trên nhãn ống. Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, CE | Ống | 1500
40 | Giấy in điện tim 6 cần | Kích thước 110mm * 140mm, chất liệu bằng giấy in nhiệt, loại không có dòng kẻ, tương thích với máy điện tim 6 cần. Dạng tập. Có bao bì bảo vệ, số lượng ≥ 143 tờ/tập. | Tập | 1000
41 | Thuốc hiện hãm | Bộ gồm 02 loại: hiện và hãm hình | Bộ | 13
42 | Bột Cloramin B | Hoá chất khử khuẩn, khử trùng Cloramin B | Kg | 500
43 | Cồn sát trùng 70 độ | Nồng độ hàm lượng Ethanol đạt: 70%. - Trong suốt, không màu, có mùi đặc trưng | ml | 200000
44 | Cồn sát trùng 90 độ | Nồng độ hàm lượng Ethanol đạt: 90%. - Trong suốt, không màu, có mùi đặc trưng | ml | 300000
45 | Cồn tuyệt đối | Nồng độ hàm lượng Ethanol đạt: ≥99%. - Trong suốt, không màu, có mùi đặc trưng | ml | 140000
Hệ thống nẹp vít chi trên
46 | Nẹp khóa bản nhỏ dày 3.0mm, chất liệu titan | Chất liệu titanium nguyên chất, lỗ khóa và lỗ thường riêng biệt. Số lỗ từ 4-12 lỗ. Độ dày nẹp 3.0mm, chiều rộng nẹp khoảng 9.5mm, chiều dài nẹp từ 60mm - 164mm | Cái | 8
47 | Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay loại ngắn, chất liệu Titanium | Chất liệu titanium nguyên chất, lỗ khóa và lỗ thường riêng biệt. Gồm các loại 3-5 lỗ. Độ dày 3.6mm, bề rộng 12mm. Chiều dài từ 84mm - 108mm. | Cái | 2
48 | Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay loại dài, chất liệu Titanium | Chất liệu titanium nguyên chất, lỗ khóa và lỗ thường riêng biệt. Gồm các loại 5-12 lỗ. Độ dày 3.6mm, bề rộng 12mm. Chiều dài từ 132mm - 258mm. | Cái | 1
49 | Nẹp khóa chữ S xương đòn, trái/phải các cỡ | Chất liệu titanium nguyên chất, Độ dày 2.5mm, rộng 10mm. Chiều dài từ 61.8 - 127.7mm tương ứng với số lỗ từ 6-12 lỗ, trái/phải các cỡ | Cái | 4
50 | Nẹp khóa mắt xích , chất liệu titan | Chất liệu titanium nguyên chất. Gồm các loại 5-18 lỗ. Độ dày nẹp 3.0mm, chiều rộng 10mm, chiều dài nẹp từ 64mm - 233mm | Cái | 12
51 | Nẹp khóa đa hướng đầu dưới xương quay. Vật liệu tianium | Chất liệu Titanium nguyên chất, Có 2 hàng vít ở đầu nẹp Có 2 loại nẹp: Loại Dày 2mm. rộng 22mm và loại dày 2.3mm. rộng 25.5 mm. Số lỗ đầu 7 lỗ. số lỗ thân từ 2-5 lỗ tương ứng dài từ 54-81mm. trái/phải riêng biệt Sử dụng với vít khóa đa hướng. vít khóa và vít thường 2.4 và 2.7mm | Cái | 4
52 | Vít khóa đa hướng 2.7mm cho nẹp khóa đa hướng. Vật liệu Titan | - Vật liệu: Titanium Alloy hoặc tương đương - Vít khóa đa hướng. biên độ 10 độ - Đường kính ren: 2.7mm - Đường kính thân: 2.1mm - Sử dụng mũi khoan 2.0mm - Độ dài từ 6-40mm | Cái | 16
53 | Vít khóa đường kính 2.7mm dùng cho nẹp khóa đa hướng, tự taro các loại. Chất liệu Titanium | - Vật liệu: Titanium Alloy hoặc tương đương - Đường kính ren: 2.7mm - Đường kính thân: 2.1mm - Sử dụng mũi khoan 2.0mm - Độ dài từ 6-60mm | Cái | 16
54 | Vít xương cứng 3.5mm, tự taro | Chất liệu titanium Alloy, toàn ren, tự taro. Đường kính 3.5mm, đường kính lõi 2.4mm, Chiều dài từ 10 - 50mm bước tăng 2mm; Chiều dài từ 50-130mm bước tăng 5mm. | Cái | 40
55 | Vít khóa đường kính 3.5mm | Chất liệu titanium Alloy, tự taro. Đường kính 3.5mm, Mũ vít hình sao, đường kính lõi 2.7mm. Chiều dài từ 10-50mm bước ren tăng 2mm; Chiều dài 45-80mm bước ren tăng 5mm. | Cái | 200
Hệ thống nẹp vít chi dưới
56 | Nẹp khóa bản hẹp lỗ kép loại nén ép , chất liệu titan | - Chất liệu titanium nguyên chất - Chiều dày nẹp 4.8 mm, chiều rộng nẹp 13.5 mm, Lỗ khóa hình tròn, lỗ thường hình bầu dục riêng biệt - Số lỗ: 4/5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/11/ 12/13/14/16 lỗ, tương ứng với chiều dài nẹp : 89/107/125/143/161/179/ 215/233/251/269/287 mm | Cái | 6
57 | Nẹp khóa bản rộng lỗ kép loại nén ép, chất liệu titan | - Chất liệu titanium nguyên chất - Chiều dày nẹp 6.0 mm, chiều rộng 17.5 mm, Lỗ khóa hình tròn, lỗ thường hình bầu dục riêng biệt - Số lỗ: 6 - 18 lỗ, bước tăng 1 lỗ, Tương ứng với chiều dài từ 107-323mm, bước tăng 18mm | Cái | 6
58 | Nẹp khóa đầu dưới xương mác/ trái/ phải các loại, chất liệu titan | Chất liệu titanium nguyên chất, lỗ khóa và lỗ thường riêng biệt. Số lỗ đầu 5 lỗ. Số lỗ thân từ 3-15. Độ dày nẹp 2.5mm, chiều rộng nẹp 10.5mm. Chiều dài nẹp từ 86mm - 242mm, sử dụng với vít 2.7 và 3.5mm | Cái | 4
59 | Nẹp khóa đầu trên xương chày mặt ngoài/ trái/ phải các loại, chất liệu titan | Chất liệu titanium nguyên chất, lỗ khóa và lỗ thường riêng biệt. Có 2 loại: Nẹp mặt ngoài có 5-13 lỗ ở thân,. Độ dày nẹp 4.2mm, chiều rộng nẹp 16mm. Chiều dài nẹp từ 140mm - 300mm. Nẹp ốp mặt ngoài: 3 lỗ đầu, số lỗ thân từ 4-10 lỗ, độ dày nẹp 3.8mm, rộng 14mm, chiều dài từ 83.2-179.2mm | Cái | 14
60 | Nẹp khóa đầu dưới xương chày mặt ngoài/ trái/ phải các cỡ, chất liệu titan | Chất liệu titanium nguyên chất, lỗ khóa và lỗ thường riêng biệt. Thiết kế hình chữ L, trái/phải riêng biệt. Độ dày 4.2mm, độ rộng 14mm, số lỗ 9-19 lỗ. Chiều dài nẹp từ 117mm - 277mm. | Cái | 22
61 | Nẹp khóa đầu dưới xương đùi, có nén ép chất liệu titan | Chất liệu titanium nguyên chất, lỗ khóa và lỗ thường riêng biệt. gồm các loại 5-13 lỗ ở thân,. Độ dày nẹp 6mm, chiều rộng nẹp 16mm. Trái/phải các loại, Chiều dài nẹp từ 156mm - 316mm. | Cái | 8
62 | Nẹp khóa đầu trên xương đùi, có nén ép, chất liệu titan | Chất liệu titanium nguyên chất, lỗ khóa và lỗ thường riêng biệt. gồm các loại 4-12 lỗ ở thân. Đầu có 5 lỗ. Độ dày nẹp 5.2mm, chiều rộng 18.0mm, Trái/phải các loại, Chiều dài nẹp từ 145mm đến 305mm. | Cái | 6
63 | Vít khóa đường kính 2.7mm | Chất liệu titanium Alloy, tự taro. Đường kính 2.7mm, Mũ vít hình sao, đường kính lõi vít 2.1mm. Chiều dài từ 6 - 60mm, bước tăng 2mm | Cái | 20
64 | Vít khóa đường kính 3.5mm | Chất liệu titanium Alloy, tự taro. Đường kính 3.5mm, Mũ vít hình sao, đường kính lõi 2.7mm. Chiều dài từ 10-50mm bước ren tăng 2mm; Chiều dài 45-80mm bước ren tăng 5mm. | Cái | 240
65 | Vít khóa đường kính 5.0mm | Chất liệu titanium Alloy. Đường kính 5.0mm, Mũ vít hình sao, đường kính lõi 4.2mm , tự taro. Chiều dài từ 14-50mm, bước tăng 2mm; Chiều dài từ 50 - 90mm bước tăng 5mm | Cái | 348
66 | Vít xương cứng 3.5mm, tự taro | Chất liệu titanium Alloy, toàn ren, tự taro. Đường kính 3.5mm, đường kính lõi 2.4mm, Chiều dài từ 10 - 50mm bước tăng 2mm; Chiều dài từ 50-130mm bước tăng 5mm. | Cái | 30
67 | Vít xương cứng 4.5mm, tự taro | - Chất liệu titanium Alloy, toàn ren, tự taro. - Đường kính lõi 3mm - Chiều dài từ 14 - 60mm với bước tăng 2mm, chiều dài từ 65 - 75 với bước tăng 5mm. | Cái | 64
68 | Chất liệu titanium. Đường kính 4.0mm. Chiều dài từ 10-65mm, ren bán phần. | Vít xương xốp đường kính 4.0mm, dài 10 - 65mm. Vật liệu Titan | Cái | 20
69 | Đinh nội tủy rỗng nòng xương chày đa phương diện | Đinh nội tủy xương chày có chốt, chất liệu titanium Alloy. Đường kính có tối thiểu 4 cỡ:; gồm các cỡ từ 8.3-11.5mm. Chiều dài đinh tương ứng với mỗi cỡ từ 260mm - 420mm. | Cái | 16
70 | Vít chốt khóa đường kính từ 4.5 đến 5.0mm dùng với đinh nội tủy rỗng nòng | Chất liệu titanium Alloy. Đường kính 4.5mm Chiều dài từ 26mm - 90mm, bước tăng 5mm. Đường kính 5.0mm Chiều dài từ 26mm - 100mm, bước tăng 5mm. | Cái | 39
Hóa chất, vật tư dùng cho các máy huyết học Celltac α; MEK-7300, MEK-8222; MEK-9100, Celltac G - Hãng Nihon Kohden
71 | Hoá chất rửa thường dùng cho máy phân tích huyết học | Dùng làm chất rửa cho máy phân tích huyết học Độ pH: ≥8,3 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Polyoxyethylene tridecylether: 0.049% Nhiệt độ bảo quản: 1 đến 30°C Độ ổn định sau khi mở nắp: 180 ngày | ml | 115000
72 | Hóa chất ly giải hồng cầu dùng cho máy phân tích huyết học 3 thành phần bạch cầu | Dùng làm chất ly giải cho máy phân tích huyết học Độ pH: ≥7 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Muối amoni bậc 4 3.7% Nhiệt độ bảo quản: 1 đến 30°C Độ ổn định sau khi mở nắp: 90 ngày | ml | 56500
73 | Hóa chất pha loãng dùng cho máy phân tích huyết học | Dùng làm chất pha loãng cho máy phân tích huyết học Độ pH: ≥7.55 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Sodium chloride 0.44%, Sodium sulphate anhydrous 0.97% Nhiệt độ bảo quản: 1 đến 30°C Độ ổn định sau khi mở nắp: 60 ngày | ml | 3060000
74 | Hóa chất nội kiểm mức cao cho máy phân tích huyết học 3 thành phần bạch cầu | Dùng để kiểm chuẩn máy phân tích huyết học mức cao Độ pH: ≥9.0 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Hồng cầu người, bạch cầu bị kích thích và tiểu cầu của động vật có vú" | ml | 36
75 | Hóa chất nội kiểm mức thấp cho máy phân tích huyết học 3 thành phần bạch cầu | Dùng để kiểm chuẩn máy phân tích huyết học mức thấp Độ pH: ≥9.0 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Hồng cầu người, bạch cầu bị kích thích và tiểu cầu của động vật có vú | ml | 36
76 | Hóa chất để nội kiểm mức thường cho máy phân tích huyết học 3 thành phần bạch cầu | Dùng để kiểm chuẩn máy phân tích huyết học mức thường Độ pH: ≥9.0 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Hồng cầu người, bạch cầu bị kích thích và tiểu cầu của động vật có vú | ml | 36
77 | Hóa chất rửa dùng cho máy phân tích huyết học 5 thành phần bạch cầu | Dùng làm chất rửa cho máy phân tích huyết học Độ pH: ≥ 8.6 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Sodium alkyl ether sulphate: 0.069% Nhiệt độ bảo quản: 1 đến 30°C Độ ổn định sau khi mở nắp: 90 ngày | ml | 18000
78 | Hóa chất rửa dùng cho máy phân tích huyết học loại 5 thành phần bạch cầu loại đậm đặc | Dùng làm chất rửa cho máy phân tích huyết học Độ pH: ≥13 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Sodium hypochlorite: 6.1%, Sodium hydroxide <0.5% Nhiệt độ bảo quản: 2 đến 8°C Độ ổn định sau khi mở nắp: chỉ dùng 1 lần | ml | 135
79 | Hóa chất nội kiểm mức cao cho máy phân tích huyết học 5 thành phần bạch cầu | Dùng để kiểm chuẩn máy phân tích huyết học mức cao Độ pH: trung tính Tính tan: tan trong nước Thành phần: Hồng cầu người, bạch cầu bị kích thích và tiểu cầu của động vật có vú | ml | 27
80 | Hóa chất nội kiểm mức thấp cho máy phân tích huyết học 5 thành phần bạch cầu | Dùng để kiểm chuẩn máy phân tích huyết học mức thấp Độ pH: trung tính Tính tan: tan trong nước Thành phần: Hồng cầu người, bạch cầu bị kích thích và tiểu cầu của động vật có vú | ml | 27
81 | Hóa chất nội kiểm mức thường cho máy phân tích huyết học 5 thành phần bạch cầu | Dùng để kiểm chuẩn máy phân tích huyết học mức thường Độ pH: trung tính Tính tan: tan trong nước Thành phần: Hồng cầu người, bạch cầu bị kích thích và tiểu cầu của động vật có vú | ml | 27
82 | Hóa chất ly giải hồng cầu dùng cho máy phân tích huyết học 5 thành phần bạch cầu để bách phân bạch cầu cho máy | Dùng làm chất ly giải cho máy phân tích huyết học Độ pH: ≥8.6 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Sodium alkyl ether sulphate: 0.11% Nhiệt độ bảo quản: 1 đến 30°C Độ ổn định sau khi mở nắp: 90 ngày | ml | 2250
83 | Hóa chất ly giải hồng cầu dùng cho máy phân tích huyết học 5 thành phần bạch cầu để đo Hemoglobin cho máy | Dùng làm chất ly giải cho máy phân tích huyết học Độ pH: ≥7.6 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Dodecyltrimethylammonium chloride: < 3.0%, Cetrimonium chloride: < 0.1%, Citric acid monohydrate: < 2.0% Nhiệt độ bảo quản: 1 đến 30°C Độ ổn định sau khi mở nắp: 90 ngày | ml | 2250
Hóa chất, vật tư dùng cho máy huyết học Humacount 60TS; Humacount 80TS - Hãng Human
84 | Dung dịch ly giải hồng cầu sử dụng cho các máy huyết học dòng HumaCount | Thành phần: Muối Amoni bậc bốn (2,7%), chất hoạt động bề mặt (< 0,05%) | ml | 16000
85 | Dung dịch pha loãng sử dụng cho các máy huyết học dòng HumaCount | Thành phần: Natri sunphat (1%), đệm photphat vô cơ (< 0,6%), natri clorua (< 0,3%), natri azit (< 0,05%) | ml | 820000
86 | Dung dịch rửa máy sử dụng cho các máy huyết học dòng HumaCount | Thành phần: Natri photphat (<1%), natri clorua (< 1%), chất hoạt động bề mặt (< 2%), natri azit (< 0,05 %), xanh bromoresol (< 0,001%). | ml | 22000
87 | Hóa chất kiểm soát trong xét nghiệm huyết học sử dụng cho các máy huyết học dòng HumaCount | [Cấp độ 1]: 2.5 ml, khoảng thấp (nắp xanh da trời) [Cấp độ 2]:2.5 ml, khoảng bình thường (nắp xanh lá cây) [Cấp độ 3]: 2.5 ml, khoảng cao (nắp đỏ) - Thành phần: Các tế bào máu được ổn định gồm hồng cầu (từ người), bạch cầu (từ động vật có vú, mô phỏng) và thành phần tiểu cầu | ml | 7.5
Hóa chất, vật tư dùng cho hệ thống xét nghiệm sinh hóa tự động Cobas C - Hãng Roche
88 | Cup dùng để chứa mẫu, QC, chất hiệu chuẩn cho hệ thống máy sinh hóa, miễn dịch | Cốc nhựa dùng chứa mẫu | Cái | 5000
89 | Cuvette máy cobas c311 | Bộ cóng đo phản ứng sinh hóa c 311 | Cái | 18
90 | Chất phụ gia thêm vào buồng phản ứng để làm giảm sức căng bề mặt dùng trên các hệ thống phân tích sinh hóa (chất tẩy) | Chất tẩy Chất tẩy vào vị trí B và C. | ml | 2160
91 | Dung dịch rửa có tính acid | Acid citric monohydrate: 310 mmol/L; đệm; chất tẩy | ml | 7200
92 | Dung dịch rửa có tính kiềm | NaOH 1 mol/L (khoảng 4 %); chất tẩy | ml | 2310
93 | Dung dịch rửa có tính kiềm cho cóng phản ứng trên các hệ thống Roche | Dung dịch natri hydroxide 1 mol/L, 4 %; chất tẩy | ml | 32400
94 | Dung dịch rửa cho kim hút mẫu mức 1 | Dung dịch natri hydroxide 1 mol/L | ml | 1416
95 | Dung dịch rửa cho kim hút mẫu mức 2 | đệm; chất tẩy | ml | 1632
96 | Dung dịch tiền xử lý xét nghiệm HbA1c | Máu cừu ly huyết với phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học như đã chỉ định. Nguồn gốc các chất sinh học thêm vào như sau: Chất phân tích Nguồn gốc, Hemoglobin Máu cừu, HbA1c Máu người | ml | 18
97 | Hóa chất dùng trong chuẩn định các phương pháp định lượng trên các máy phân tích của Roche | Thành phần phản ứng trong chất đông khô: Huyết thanh người với phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học như đã chỉ định. Nguồn gốc các chất sinh học thêm vào. Thành phần không phản ứng trong chất đông khô: Chất ổn định | ml | 36
98 | Hóa chất kiểm soát xét nghiệm sinh hóa mức 1 | Thành phần phản ứng trong chất đông khô: Huyết thanh người với phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học như đã chỉ định. Nguồn gốc các chất sinh học thêm vào. Thành phần không phản ứng trong chất đông khô: Chất ổn định | ml | 80
99 | Hóa chất kiểm soát xét nghiệm sinh hóa mức 2 | Thành phần phản ứng trong chất đông khô: Huyết thanh người với phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học như đã chỉ định. Nguồn gốc các chất sinh học thêm vào. Thành phần không phản ứng trong chất đông khô: Chất ổn định | ml | 80
100 | Hóa chất pha loãng cho xét nghiệm định lượng HbA1c | Thuốc thử - dung dịch tham gia xét nghiệm Hỗn hợp đệm nước, pH 7.25; TTAB: 36 g/L; đệm phosphate: 80 mmol/L; chất ổn định; chất bảo quản. TTAB (Tetradecyltrimethylammonium bromide) | ml | 306
101 | Hóa chất xét nghiệm dùng để định lượng bilirubin toàn phần | R1 Phosphate: 50 mmol/L; chất tẩy; chất ổn định, pH 1.0 R2 Muối 3,5‑dichlorophenyl diazonium: ≥ 1.35 mmol/L. R1 vào vị trí B và R2 vào vị trí C. | test | 1000
102 | Hóa chất xét nghiệm dùng để định lượng cholesterol trong huyết thanh và huyết tương người | R1 Đệm PIPES: 225 mmol/L, pH 6.8; Mg2+: 10 mmol/L; natri cholate: 0.6 mmol/L; 4‑aminophenazone: ≥ 0.45 mmol/L; phenol: ≥ 12.6 mmol/L; fatty alcohol polyglycol ether: 3 %; cholesterol esterase (Pseudomonas spec.): ≥ 25 µkat/L (≥ 1.5 U/mL); cholesterol oxidase (E. coli): ≥ 7.5 µkat/L (≥ 0.45 U/mL); peroxidase (củ cải): ≥ 12.5 µkat/L (≥ 0.75 U/mL); chất ổn định; chất bảo quản. R1 vào vị trí B | test | 20000
103 | Hóa chất xét nghiệm dùng để định lượng nồng độ HDL-cholesterol trong huyết thanh và huyết tương người | R1 Đệm TAPSOb): 62.1 mmol/L, pH 7.77; polyanion: 1.25 g/L; EMSE: 1.08 mmol/L; ascorbate oxidase (dưa chuột): ≥ 50 μkat/L; peroxidase (củ cải): ≥ 166.7 μkat/L; chất tẩy; BSA: 2.0 g/L; chất bảo quản. R2 Đệm Bis-Trisc): 20.1 mmol/L, pH 6.70; cholesterol esterase (vi sinh): ≥ 7.5 μkat/L; cholesterol oxidase (E. coli tái tổ hợp): ≥ 7.17 μkat/L; cholesterol oxidase (vi sinh): ≥ 76.7 μkat/L; peroxidase (củ cải): ≥ 333 μkat/L; 4‑amino‑antipyrine: 1.48 mmol/L; BSA: 3.0 g/L; hất tẩy; chất bảo quản. b) 2‑Hydroxy‑N‑tris(hydroxymethyl)methyl‑3‑aminopropanesulfonic acid. c) Bis(2‑hydroxyethyl)iminotris(hydroxymethyl)methane. R1 vào vị trí B và R2 vào vị trí C. | test | 3150
104 | Hóa chất xét nghiệm dùng để định lượng triglyceride trong huyết thanh và huyết tương người | R1 Đệm PIPES: 50 mmol/L, pH 6.8; Mg2+: 40 mmol/L; natri cholate: 0.20 mmol/L; ATP: ≥ 1.4 mmol/L; 4‑aminophenazone: ≥ 0.13 mmol/L; 4‑chlorophenol: 4.7 mmol/L; lipoprotein lipase (chủng Pseudomonas): ≥ 83 µkat/L; glycerol kinase (Bacillus stearothermophilus): ≥ 3 µkat/L; glycerol phosphate oxidase (E. coli): ≥ 41 µkat/L; peroxidase (củ cải): ≥ 1.6 µkat/L; chất bảo quản, chất ổn định. R1 vào vị trí B. | test | 23750
105 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng acid uric | R1 Đệm phosphate: 0.05 mol/L, pH 7.8; TOOS: 7 mmol/L; fatty alcohol polyglycol ether: 4.8 %; ascorbate oxidase (EC 1.10.3.3; bí dài) ≥ 83.5 µkat/L (25 °C); chất ổn định; chất bảo quản. R3 Đệm phosphate: 0.1 mol/L, pH 7.8; kali hexacyanoferrate (II): 0.3 mmol/L; 4‑aminophenazone ≥ 3 mmol/L; uricase (EC 1.7.3.3; Arthrobacter protophormiae) ≥ 83.4 µkat/L (25 °C); peroxidase (POD) (EC 1.11.1.7; củ cải) ≥ 50 µkat/L (25 °C); chất ổn định; chất bảo quản. R1 vào vị trí B và R3 vào vị trí C. | test | 3600
106 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng alanine aminotransferase (ALT) trong huyết thanh và huyết tương người | R1 Đệm TRIS: 224 mmol/L, pH 7.3 (37 °C); L‑alanine: 1120 mmol/L; albumin (bò): 0.25 %; LDH (vi sinh): ≥ 45 µkat/L; chất ổn định; chất bảo quản. R2 2‑Oxoglutarate: 94 mmol/L; NADH: ≥ 1.7 mmol/L; chất phụ gia; chất bảo quản. R1 vào vị trí B và R2 vào vị trí C | test | 34000
107 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng aspartate aminotransferase (AST) trong huyết thanh và huyết tương người | R1 Đệm TRIS: 264 mmol/L, pH 7.8 (37 °C); L‑aspartate: 792 mmol/L; MDH (vi sinh): ≥ 24 µkat/L; LDH (vi sinh): ≥ 48 µkat/L; albumin (bò): 0.25 %; chất bảo quản. R3: NADH: ≥ 1.7 mmol/L; 2‑oxoglutarate: 94 mmol/L; chất bảo quản. (STAT R2). R1 vào vị trí B và R3 (STAT R2) vào vị trí C. | test | 34000
108 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng creatinine | R1 Kali hydroxide: 900 mmol/L; phosphate: 135 mmol/L; pH ≥ 13.5 SR Acid picric: 38 mmol/L; pH 6.5; đệm không phản ứng. R1 vào vị trí B và SR vào vị trí C. | test | 21000
109 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng glucose | R1 Đệm MES: 5.0 mmol/L, pH 6.0; Mg2+: 24 mmol/L; ATP: ≥ 4.5 mmol/L; NADP: ≥ 7.0 mmol/L; chất bảo quản. R2 Đệm HEPES: 200 mmol/L, pH 8.0; Mg2+: 4 mmol/L; HK (nấm men): ≥ 300 µkat/L; G‑6‑PDH (E. coli): ≥ 300 µkat/L; chất bảo quản. R1 vào vị trí B và R2 vào vị trí C | test | 40800
110 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng protein toàn phần | R1 Natri hydroxide: 400 mmol/L; kali natri tartrate: 89 mmol/L. R2 Natri hydroxide: 400 mmol/L; kali natri tartrate: 89 mmol/L; kali iodide: 61 mmol/L; đồng sulfate: 24.3 mmol/L. R1 vào vị trí B và R2 vào vị trí C. | test | 1800
111 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng urea/urea nitrogen | R1 NaCl 9 %. R2 Đệm TRIS: 220 mmol/L, pH 8.6; 2‑oxoglutarate: 73 mmol/L;NADH: 2.5 mmol/L; ADP: 6.5 mmol/L; urease (đậu): ≥ 300 μkat/L; GLDH (gan bò): ≥ 80 μkat/L; chất bảo quản; chất ổn định không phản ứng. R1 vào vị trí C và R2 vào vị trí B | test | 19000
112 | Thuốc thử xét nghiệm HbA1c | Thuốc thử – dung dịch tham gia xét nghiệm. R1: Thuốc thử kháng thể Đệm MES: 0.025 mol/L; đệm TRIS: 0.015 mol/L, pH 6.2; kháng thể HbA1c (huyết thanh cừu): ≥ 0.5 mg/mL; chất tẩy; chất ổn định; chất bảo quản. R3: Đệm MES: 0.025 mol/L; đệm TRIS: 0.015 mol/L, pH 6.2; HbA1c polyhapten: ≥ 8 µg/mL; chất tẩy; chất ổn định; chất bảo quản | test | 3000
113 | Thuốc thử xét nghiệm LDL-Cholesterol | R1 Đệm bis‑trisb): 20.1 mmol/L, pH 7.0; 4‑aminoantipyrine:0.98 mmol/L; ascorbate oxidase (AOD, Acremonium spec.): ≥ 66.7 μkat/L; peroxidase (tái tổ hợp từ Basidiomycetes): ≥ 166.7 μkat/L; BSA: 4.0 g/L; chất bảo quản. R2 Đệm MOPSc): 20.1 mmol/L, pH 7.0; EMSE: 2.16 mmol/L; cholesterol esterase (chủng Pseudomonas): ≥ 33.3 μkat/L; cholesterol oxidase (tái tổ hợp từ E. coli): ≥ 31.7 μkat/L; peroxidase (tái tổ hợp từ Basidiomycetes): ≥ 333.3 μkat/L; BSA: 4.0 g/L; chất tẩy; chất bảo quản. b) bis(2‑hydroxyethyl)‑amino‑tris‑(hydroxymethyl)‑methane c) 3‑morpholinopropane‑1‑sulfonic acid. R1 vào vị trí B và R2 vào vị trí C | test | 3200
114 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng alpha amylase | R1 HEPES: 52.4 mmol/L; natri chloride: 87 mmol/L; calcium chloride: 0.08 mmol/L; magnesium chloride: 12.6 mmol/L; α‑glucosidase (vi khuẩn): ≥ 66.8 µkat/L; pH 7.0 (37 °C); chất bảo quản; chất ổn định R2 HEPES: 52.4 mmol/L; ethylidene‑G7‑PNP: 22 mmol/L; pH 7.0 (37 °C); chất bảo quản; chất ổn định R1 vào vị trí B và R2 vào vị trí C. | test | 600
115 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Albumin (microalbumin) | Thành phần phản ứng: Đệm HEPES: 20 mmol/L, pH 7.5, và chất phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học như đã chỉ định. Thành phần không phản ứng: Chất bảo quản và chất ổn định | ml | 10
116 | Thuốc thử xét nghiệm Albumin toàn phần | R1 Đệm TRIS: 50 mmol/L, pH 8.0; PEG: ≥ 4.2 %; EDTA: 2.0 mmol/L; chất bảo quản R2 Kháng thể đa dòng kháng albumin người (cừu): phụ thuộc vào độ chuẩn; đệm TRIS: 100 mmol/L, pH 7.2; chất bảo quản R3 Thuốc thử dùng để kiểm tra kháng nguyên dư. Albumin trong huyết thanh pha loãng (người); NaCl: 150 mmol/L; đệm phosphate: 50 mmol/L, pH 7.0; chất bảo quản R1 vào vị trí A, R2 vào vị trí B và R3 vào vị trí C. | Test | 200
117 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng albumin | R1 Đệm Citrate: 95 mmol/L, pH 4.1; chất bảo quản; chất ổn định R2 Đệm Citrate: 95 mmol/L, pH 4.1; xanh bromcresol: 0.66 mmol/L; chất bảo quản; chất ổn định -R1 vào vị trí B và R2 vào vị trí C. | Test | 600
118 | Hóa chất để định lượng creatine kinase (CK) | R1 Đệm Imidazole: 123 mmol/L, pH 6.5 (37 °C); EDTA: 2.46 mmol/L; Mg2+: 12.3 mmol/L; ADP: 2.46 mmol/L; AMP: 6.14 mmol/L; diadenosine pentaphosphate: 19 µmol/L; NADP+ (nấm men): 2.46 mmol/L; N‑acetylcysteine: 24.6 mmol/L; HK (nấm men): ≥ 36.7 µkat/L; G6PDH (E. coli): ≥ 23.4 µkat/L; chất bảo quản; chất ổn định; chất phụ gia. R2 Đệm CAPSO*: 20 mmol/L, pH 8.8 (37 °C); glucose: 120 mmol/L; EDTA: 2.46 mmol/L; creatine phosphate: 184 mmol/L; chất bảo quản; chất ổn định. *CAPSO: 3‑(cyclohexylamine)‑2‑hydroxy‑1‑propanesulfonic acid R1 vào vị trí B và R2 vào vị trí C. | Test | 400
119 | Hóa chất xét nghiệm dùng trong chuẩn định các phương pháp định lượng CKMB | Thành phần phản ứng trong chất đông khô: Albumin huyết thanh bò với chất phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học như đã chỉ định. Nguồn gốc các chất sinh học thêm vào như sau: Chất phân tích: Nguồn gốc CK‑MM - người CK‑MB - người, tái tổ hợp Thành phần không phản ứng: Chất ổn định | ml | 6
Hóa chất, vật tư dùng cho máy sinh hóa A15, A25, AU480 và BA 400 - Hãng Biosystems
120 | Bộ phận phản ứng | Bộ phận phản ứng Vật liệu: Nhựa methacrylate | Cái | 10
121 | Chất chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy | Dạng bột đông khô, thành phần: huyết thanh bò | ml | 100
122 | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy có nguồn gốc từ huyết thanh người mức 1 | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy có nguồn gốc từ huyết thanh người mức 1. Thành phần: Biochemistry Control Serum chứa: Bột đông khô được sản xuất từ huyết thanh người (hoàn nguyên với 5 mL nước). | ml | 100
123 | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy có nguồn gốc từ huyết thanh người mức 2 | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy có nguồn gốc từ huyết thanh người mức 2. Thành phần: Biochemistry Control Serum chứa: Bột đông khô được sản xuất từ huyết thanh người (hoàn nguyên với 5 mL nước). | ml | 100
124 | Dung dịch rửa hệ thống | Dung dịch rửa hệ thống. Dạng dung dịch. Thành phần: Triton X-100 10%. | ml | 18000
125 | Dung dịch rửa máy | Dung dịch rửa máy. Dạng dung dịch. Thành phần: Dung dịch rửa chứa Natri hydroxyd 4%. Triton X-100 10% | ml | 1500
126 | Giếng đựng mẫu | Giếng đựng mẫu Vật liệu: Nhựa methacrylate | Cái | 1000
127 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Alanine Aminotransferase ALT/GPT | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Alanine Aminotransferase ALT/GPT mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người. Phương pháp đo: IFCC. Dải đo: 1.6 - 800 U/L . Thành phần: A. Thuốc thử : Đệm Tris 150 mmol/L, L-alanin 750 mmol/L, lactat dehydrogenase > 1350 U/L, pH 7,3. B. Thuốc thử : NADH 1,9 mmol/L, 2-oxoglutarat 75 mmol/L, natri hydroxid 148 mmol/L, natri azid 9,5 g/L. Độ lặp lại CV ≤ 2,8% Đô tái lặp CV ≤ 5,3% | ml | 18000
128 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Aspartate Aminotransferase AST/GOT | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Aspartate Aminotransferase AST/GOT mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người.. Phương pháp đo: IFCC. Dải đo: 1.67 - 800 U/L. Thành phần: A. Thuốc thử : Đệm Tris 121 mmol/L, L-aspartat 362 mmol/L, malat dehydrogenase > 460 U/L, lactat dehydrogenase > 660 U/L, pH 7,8. B. Thuốc thử : NADH 1,9 mmol/L, 2-oxoglutarat 75 mmol/L, natri hydroxid 148 mmol/L, natri azid 9,5 g/L. | ml | 18000
129 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Bilirubin toàn phần | Phương pháp: DICHLOROPHENYL DIAZONIUM;Dải đo:0.211 - 38 mg/dL (3.61 - 650 μmol/L) | ml | 1250
130 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Bilirubin trực tiếp | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Bilirubin trực tiếp mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người. Phương pháp đo: DPD. Dải đo: 0.16 - 15 mg/dL. Thành phần: A. Thuốc thử (5 lọ x 40 mL) chứa: Phosphoric acid 90 mmol/L; HEDTA 4.5 mmol/L; natri clorid 50 mmol/L; pH 1,5 B. Thuốc thử (5 lọ x 10 mL) chứa: 3,5-dichlorophenyl diazonium 1,5 mmol/L. Độ lặp lại CV ≤ 5,1% Đô tái lặp CV ≤ 6,0% | ml | 1250
131 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Creatinine | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Creatinine mẫu huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu người.. Phương pháp đo: JAFFÉ COMPENSATED. Dải đo: 3.5 - 1768 µmol/L . Thành phần: A. Thuốc thử (5 lọ x 50 mL) chứa: Natri hydroxid 0,4 mol/L, chất tẩy rửa B. Thuốc thử (5 lọ x 50 mL) chứa: Acid picric 25 mmol/L. Độ lặp lại CV ≤ 3,2% Đô tái lặp CV ≤ 3,5% | ml | 10800
132 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Cholesterol | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Cholesterol mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người.. Phương pháp đo: Cholesterol oxidase/peroxidase. Dải đo: 0.023 - 26 mmol/L. Thành phần: A. Thuốc thử (10 x 50 mL), chứa: Pipes 35 mmol/L; natri cholat 0,5 mmol/L; phenol 28 mmol/L; cholesterol esterase > 0,2 U/mL; cholesterol oxidase > 0,1 U/mL; peroxidase > 0,8 U/mL; 4-aminoantipyrin 0,5 mmol/L; pH 7,0. Độ lặp lại CV ≤ 1,9% Đô tái lặp CV ≤ 3,5% | ml | 12000
133 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Glucose | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Glucose mẫu huyết thanh, huyết tương hoặc dịch não tủy người.. Phương pháp đo: Glucose oxidase/peroxidase. Dải đo: 0.0126 -27.5 mmol/L . Thành phần: A. Thuốc thử chứa: Phosphat 100 mmol/L, phenol 5 mmol/L, glucose oxidase > 10 U/mL, peroxidase > 1 U/mL, 4-aminoantipyrin 0,4 mmol/L, pH 7,5. S. Chất chuẩn Glucose/Urea/Creatinine Standard chứa: Glucose 100 mg/dL (5,55 mmol/L), ure 50 mg/dL, creatinin 2 mg/dL. Chất chuẩn gốc dạng dung dịch nước. Thể tích 5 mL Độ lặp lại CV ≤ 1,2% Đô tái lặp CV ≤ 2,7% | ml | 15150
134 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Urea/Bun - UV | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Urea/Bun - UV mẫu huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu người.. Phương pháp đo: Urease / Glutamate dehydroganase. Dải đo: 0.42 -50 mmol/L. Thành phần: A. Thuốc thử chứa: dung dịch đệm Tris 100 mmol/L; 2-oxoglutarat 5,6 mmol/L; urease > 140 U/mL; glutamat dehydrogenase > 140 U/mL; ethylenglycol 220 g/L; natri azid 9,5 g/L; pH 8,0. B. Thuốc thử chứa: NADH 1,5 mmol/L, natri azid 9,5 g/L. S. Chất chuẩn Glucose/Urea/Creatinin: Glucose 100 mg/dL, urea 50 mg/dL (8,3 mmol/L, BUN 23,3 mg/dL), creatinin 2 mg/dL. Chất chuẩn gốc dạng dung dịch nước | ml | 7380
135 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Triglycerid | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Triglycerides mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người.. Phương pháp đo: Glycerol phosphate oxidase/peroxidase. Dải đo: 0.05 - 6.78 mmol/L. Thành phần: A. Thuốc thử (10 lọ x 50 mL) chứa: đệm PIPES (piperazin-N,N′-bis(acid 2-ethanesulfonic)) 45 mmol/L, magie clorid 5 mmol/L, 4-clorophenol 6 mmol/L, lipase > 100 U/mL, glycerol kinase > 1,5 U/mL, glycerol-3-phosphat oxidase > 4 U/mL, peroxidase > 0,8 U/mL, 4-aminoantipyrin 0,75 mmol/L, ATP 0,9 mmol/L, pH 7,0. Độ lặp lại CV ≤ 2,8% Đô tái lặp CV ≤ 2,9% | ml | 15000
136 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Uric Acid | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Uric Acid mẫu huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu người.. Phương pháp đo: Uricase / peroxidase. Dải đo: 1.19 - 1487 μmol/L. Thành phần: A. Thuốc thử: Phosphat 100 mmol/L, chất tẩy rửa 1,5 g/L, dichlorophenolsulfonat 4 mmol/L, uricase > 0,12 U/mL, ascorbat oxidase > 5 U/mL, peroxidase > 1 U/mL, 4-aminoantipyrin 0,5 mmol/L, pH 7,8. S. Chất chuẩn: Acid uric 6 mg/dL (357 µmol/L). Chất chuẩn gốc dạng dung dịch nước. | ml | 2050
137 | Dung dịch rửa | Dung dịch rửa. Thành phần: hypochlorite | ml | 8100
138 | Dung dịch rửa hệ thống máy sinh hóa | Dung dịch rửa hệ thống. Thành phần bao gồm: Baypur CX 100; Sodium Hydroxide 1 - 2%; Genapol X080 1 - 2%; Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, muối natri 1 - 5% | ml | 20000
Que thử đường huyết dùng với máy đo đường huyết cá nhân - Acon Laboratories, Inc.;Hoa Kỳ
139 | Que thử đường huyết dùng với máy đo đường huyết cá nhân | Công nghệ: Cảm biến sinh học/Điện hóa, đường oxidase (GOD) Mỗi que thử chứa các thành phần phản ứng hóa học sau: Glucose oxidase < 25 IU, Chất trung gian (Mediator) < 300 µg. Thời gian đo: 10 giây Lượng mẫu tối thiểu: 0.5 µL Loại mẫu xét nghiệm: Máu tươi toàn phần từ mao mạch Phạm vi HCT: 25 - 60% Khoảng đo đường huyết: 1.1 - 33.3mmol/L (20 - 600mg/dL) Giá trị YSI tham chiếu được đo từ mẫu máu mao mạch lấy từ đầu ngón tay với khoảng giá trị mẫu phẩm từ 1.9 đến 28.2 mmol/L (34.3 đến 507 mg/dL), cho kết quả: - Đạt 100% nằm trong khoảng ±15% với nồng độ đường huyết < 5.55 mmol/L(100 mg/dL) - Đạt 99,6% nằm trong khoảng ±15% với nồng độ đường huyết ≥ 5.55 mmol/L (100 mg/dL) Tiêu chuẩn: ISO 13485:2016, ISO 15197, CE, FDA Điều kiện làm việc: 5 - 45ºC; 10 - 90% RH | Test | 8000
Test thử nước tiểu sử dụng cho máy phân tích nước tiểu Combilyzer 11 thông số - Hãng Human
140 | Test thử dùng cho máy phân tích nước tiểu 11 thông số | Đo các thông số theo thứ tự: Bilirubin (3.1%), Urobikinogen (3.6%), Ketones (2%), Ascorbis acid (0.7%), Glucose, Protein(0.2%), Blood, pH, Nitrite, Leu, Specific gravity. Que thử không chuyển sang màu sau khi hoàn tất xét nghiệm Không lan màu trong khoảng pH và tỷ trọng nước tiểu Màu khác nhau theo tùy thông số. Đọc kết quả nhanh bằng mắt thường hoặc bằng máy | Test | 10500
Test thử nước tiểu sử dụng cho Máy phân tích nước tiểu bán tự động Urilyzer 500 Pro - Hãng 77 Elektronika Muszeripari Kft sản xuất cho Analyticon Biotechnologies/Đức
141 | Que thử nước tiểu 11 thông số | Thông số: Đo được 11 thông số nước tiểu bao gồm: Glucose, pH, Protein, máu, Ketones, Nitrite, Bilirubin, Urobilinogen, tỷ trọng, bạch cầu, acid Ascorbic. Thành phần thuốc thử Ascorbic acid: 2,6-dichlorophenolindophenol 0.7 % Bilirubin: diazonium salt 3.1 % Máu: tetramethylbenzidine-dihydrochloride 2.0 %, isopropylbenzol-hydroperoxide 21.0 % Glucose: glucose oxidase 2.1 %; peroxidase 0.9 %; otolidine-hydrochloride 5.0 % Ketones: sodium nitroprusside 2.0 % Bạch cầu: carboxylic acid ester 0.4 %; diazonium salt 0.2 % Nitrite: tetrahydrobenzo[h]quinolin-3-ol 1.5 %; sulfanilic acid 1.9 % pH: methyl red 2.0 %; bromothymol blue 10.0 % Protein: tetrabromophenol blue 0.2 % Tỉ trọng: bromothymol blue 2.8 % Urobilinogen: diazonium salt 3.6 % | Test | 76000
Hóa chất, vật tư sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang Standard TMF200 - Hãng: SD Biosensor
142 | Thẻ xét nghiệm chẩn đoán cúm nhóm A và B | Phát hiện các kháng nguyên đặc hiệu với virus cúm A và cúm B. Độ nhạy: cúm A 97 %, cúm B 94.3%; độ đặc hiệu cúm A 97.6%, cúm B 97,6 % (so sánh với phương pháp PCR). Mẫu: bệnh phẩm hô hấp (bông phết hầu họng, dịch hầu họng..). Thời gian đọc kết quả 10 phút, Bảo quản: từ 2-30C Hạn dùng 18 tháng kể từ ngày sản xuất. Là test thử theo máy Standard F. | test | 100
143 | Thẻ xét nghiệm kháng nguyên Sốt xuất huyết | Phát hiện các kháng nguyên đặc hiệu NS1 của virus sốt xuất huyết. Độ nhạy: 100%, độ đặc hiệu 100% (so sánh với pp RT-PCR). Thời gian đọc kết quả 15 phút. Mẫu: huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần. Bảo quản: từ 2-30C Hạn dùng 18 tháng kể từ ngày sản xuất. Là test thử theo máy Standard F. | test | 100
144 | Thẻ xét nghiệm định lượng hormone sinh sản LH | Định lượng nồng độ LH trong mẫu máu toàn phần, huyết thanh, huyết tương. Thời gian đọc kết quả 15 phút. Mẫu: máu toàn phần, huyết thanh, huyết tương Bảo quản: từ 2-30C Hạn dùng 18 tháng kể từ ngày sản xuất. Là test thử theo máy Standard F. | test | 80
145 | Thẻ xét nghiệm Hba1c | Định lượng HbA1c. Thời gian đọc kết quả 3 phút. Mẫu: Máu toàn phần. Bảo quản: từ 2-30C Hạn dùng 18 tháng kể từ ngày sản xuất. Là test thử theo máy Standard F. | test | 1800
Hóa chất, vật tư sử dụng cho máy huyết học M32B
146 | Dung dịch rửa | Thành phần: Sodium hypochlorite for lipid/protein degradation: 2.0 – 2.4 % active chlorineSodium hydroxide for stability: < 0.05 %Surfactants: < 0.05%Quy cách: 1x500 mlTương thích với máy huyết học Medonic M32 và M51- hãng Boule Medical AB- Thụy Điển | ml | 3500
147 | Dung dịch rửa mạnh | Thành phần: Enzymatic Cleaner: Subtilisin for proteolytic action: <0.1%Surfactants: <0.2%Stabilizers incl. salts and buffers: < 2 %Coloring substances: < 0.1 %Hypochlorite 2% Cleaner: Sodium hypochlorite for lipid/protein degradation: 2.0 – 2.4 % % active chlorineSodium hydroxide for stability: < 0.05 %Surfactants: < 0.05%Detergent Cleaner: Sodium dodecyl sulfate for protein dissociation: <0.1%Surfactants: <0.2%Stabilizers incl. salts and buffers: < 1 %Coloring substances: < 0.1 %Đóng gói: 3x450mlTương thích với máy huyết học Medonic M32- hãng Boule Medical AB- Thụy Điển | ml | 1350
148 | Dung dịch pha loãng | Thành phần: Salts for isotonic stability: <2.0%Antimicrobials: <0.1%Buffering agents: <0.5%Có RFID trên thùng Đóng gói: 1x20LTương thích với máy huyết học Medonic M-Series: CV: RBC≤1.8%; MCV≤1.5%; HGB≤1.5%; PLT≤4.8%; WBC≤3.5%. | ml | 140000
149 | Dung dịch ly giải | Thành phần: Quaternary ammonium salts: <0.5%Salts: <1.5% Có RFID trên thùng Đóng gói: 1 x 5LTương thích với máy huyết học Medonic M-Series: CV: RBC≤1.8%; MCV≤1.5%; HGB≤1.5%; PLT≤4.8%; WBC≤3.5%. | ml | 35000
150 | Kiểm tra chất lượng | Là máu chuẩn để hiệu chuẩn 3 mức( trung bình, thấp, cao).Thành phần: - Mức trung bình (N): 1x4,5mlCell content: 30 tới 40%Stabilizing solution: 60 tới 70% - Mức thấp(L): 1x4,5ml Cell content: 10 tới 20%Stabilizing solution: 80 tới 90% - Mức cao (H): 1x4,5mlCell content: 40 tới 50%Stabilizing solution: 50 tới 60%Quy cách: 3x4.5 ml Tương thích với máy huyết học Medonic M32 | ml | 13.5
151 | Chất chuẩn máy | Thành phần: Cell content: 30 tới 40%Stabilizing solution: 60 tới 70%Đóng gói: 1x3mlTương thích với máy huyết học Medonic M32 | ml | 3
Hoá chất, vật tư dùng cho máy đông máu RAC-050, Hãng Rayto.
152 | APTT | Dùng để xác định trong ống nghiệm Thời gian Thromboplastin từng phần được kích hoạt (APTT) của huyết tương người Khi huyết tương để xét nghiệm được thêm chất kích hoạt (axit ellagic) và cephalin não, được gọi là thromboplastin từng phần, nó được ủ ở 37℃ trong một khoảng thời gian cụ thể để kích hoạt các yếu tố XII và XI của con đường đông máu nội tại, sau đó với sự hiện diện của các ion canxi, fibrinogen cuối cùng được chuyển thành fibrin không hòa tan. Thời gian đông tụ huyết tương sau khi thêm canxi clorua được đo trên thiết bị sử dụng phương pháp đo thận quang học là APTT của huyết tương Bao gồm Reagent 1 (R1) và Reagent 2 (R2). R1: APTT Reagent: Ellagic acid, rabbit brain cephalin; R2: CaCl2 Solution: 25mmol/L calcium chloride Bảo quản ở nhiệt độ 2-8 độ C, hạn sử dụng 12 tháng, độ ổn định 12 ngày ở nhiệt độ 2-8 độ C. | ml | 500
153 | Cleanser | Dùng để làm sạch đầu dò dùng cho máy phân tích đông máu tự động. Quy cách: 30mL×1, 30mL×10 Thành phần: Sodium hypochlorite 1.0% Bảo quản ở nhiệt độ 2-35 độ C, không đông đá, hạn sử dụng 24 tháng, độ ổn định trong vòng 1 tháng sau khi mở nắp | ml | 300
154 | Control | Được sử dụng như một kiểm soát chất lượng trong các xét nghiệm đông máu. Sử dụng huyết tương chống đông natri citrate để mô phỏng các mẫu huyết tương lâm sàng thông thường trong quá trình phân tích đông máu và trong quá trình xét nghiệm và phân tích đông máu, thay thế các mẫu huyết tương lâm sàng để xét nghiệm. Kết quả kiểm tra đáp ứng các yêu cầu tương ứng Thành phần: Sodium citrate anticoagulated plasma Quy cách: 1 mlx10 Hạn sử dụng 24 tháng khi bảo quản ở nhiệt độ 2-8 độ C, độ ổn định 8 tiếng sau khi mở nắp | ml | 100
155 | Cuvete | Phụ kiện sử dụng cho máy phân tích đông máu Cuvette sử dụng cho máy đông máu RAC-050 Quy cách 2000 cái/túi | Cái | 10000
156 | FIB | dùng để xác định in vitro nồng độ Fibrinogen (FIB) trong huyết tương người Dựa trên nguyên tắc của Phương pháp đông máu Clauss, khi có quá nhiều thrombin, thời gian đông máu của huyết tương pha loãng để xét nghiệm cho thấy tỷ lệ nghịch với nồng độ fibrinogen của nó trong log-log. Thời gian đông máu được đo trên thiết bị bằng phương pháp nephelometry quang học và nồng độ fibrinogen thu được từ đường chuẩn Bao gồm R1, R2, và R3. R1: FIB Reagent: Bovine thrombin, stabilizer; R2: Imidazole Buffer: imidazole; R3: FIB Reference Plasma: Fibrinogen, stabilizer. Bảo quản ở 2-8 độ C, không đông đá, Hạn sử dụng 24 tháng, độ ổn định 7 ngày sau khi mở nắp bảo quản ở 2-8 độ C | ml | 1110
157 | PT | Thích hợp để chẩn đoán in vitro về Thời gian Protrombin (PT) của huyết tương người. Trên lâm sàng, Nó là chủ yếu đã sử dụng vì sàng lọc của bên ngoài sự đông lại hệ thống chức năng khuyết điểm Và vì giám sát miệng thuốc kháng đông liệu pháp. Kéo dài PT Có thể là đã xem TRONG nhân tố II, V, VII Và X thiếu sót Và giảm fibrinogen máu Thành phần: Huyết khối thỏ, Chất ổn định và đệm 2ml x 10 Bảo quản 2-8 độ C trong bóng tối, không đông đá. hạn sử dụng 12 tháng, độ ổn định 7 ngày sau khi mở nắp | ml | 200
158 | Sample cup | Phụ kiện sử dụng cho máy phân tích đông máu Sample cup sử dụng cho máy đông máu RAC-050 Quy cách 50cái/hộp | Cái | 1000